Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 60 000 Euro na budowę 20 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z art. 39 i innymi przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Rozdział I   Przedmiot.

§ 1. Określenie przedmiotu zamówienia.

1. Nazwa i kod przedmiotu zamówienia określona we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) : 45232421-9  roboty w zakresie oczyszczania ścieków.

2. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest:

budowa 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie – zgodnie z wykazem ujętym w kosztorysie ślepym.

3.Podstawowe projektowane parametry:

Przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków zostały zaprojektowane w technologii napowietrzanego zanurzonego złoża biologicznego typu bioreaktora BioKube.

System oczyszczania ścieków w technologii zanurzonego złoża biologicznego typu bioreaktor BioKube składa się z dwóch podstawowych elementów:

-osadnik gnilny

-bioreaktor BioKube.

Ścieki bytowe z wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej doprowadzane będą spływem grawitacyjnym do osadnika gnilnego, a następnie do bioreaktora BioKube pracującego w technologii napowietrzanego zanurzonego złoża biologicznego, gdzie nastąpi rozkład zanieczyszczeń do parametrów wymaganych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r.

4.Wykonawcy mogą złożyć ofertę dotyczącą innego typu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków niż zaprojektowane (typu BioKube). W takim przypadku oczyszczalnie te muszą spełnić następujące warunki aby zostały uznane za równoważne:

- wykorzystywać do oczyszczania ścieków metodę biologicznego złoża zanurzonego,

- posiadać zbiorniki wykonane z PEHD o konstrukcji gwarantującej dużą wytrzymałość i bezawaryjną wieloletnią eksploatację,

-  2  -

- gwarantować parametry oczyszczania spełniające warunki stawiane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

- w zaproponowanym systemie oczyszczania ścieków musi istnieć możliwość poboru ścieków oczyszczonych do analizy, w celu stwierdzenia czy spełnione są parametry ścieków oczyszczonych zawarte w w/w rozporządzeniu,

- zapewnić gwarancję: 10 lat na zbiornik (zbiorniki) w tym zbiornik bioreaktora, 5 lat na urządzenia elektryczne zgodnie z gwarancją producenta, jednak nie mniej niż 2 lata.

5. Wykazanie, że zaoferowane oczyszczalnie są równoważne do zaprojektowanych należy do Wykonawcy.

6. W przypadku, kiedy zaoferowanie równoważnych oczyszczalni będzie wiązało się ze zmianą projektu budowlano – wykonawczego Wykonawca wykona odpowiednie zmiany na swój koszt.

7. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawarte jest w projekcie budowlanym, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w kosztorysie ślepym.

8. Wykonawca zapewni na własny koszt obsługę geodezyjną budowy w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wybudowanych oczyszczalni ścieków.

§ 2.  Wymagany termin wykonania umowy.

Wymaganym terminem wykonania umowy jest: od dnia podpisania umowy do dnia 30.11.2006r.

§ 3.   Części zamówienia i zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych oraz nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6

§ 4.  Podstawowe wymogi dotyczące zastosowanych urządzeń i materiałów.

Zamawiający wymaga aby Wykonawca przedstawił odpowiednie atesty, świadectwa i certyfikaty na wszystkie urządzenia i materiały budowlane przed ich wbudowaniem.

-  3  -

Rozdział II Informacje o Zamawiającym.

§ 5.  Zamawiający

1. Zamawiającym jest:

Wójt Gminy Świnice Warckie

ul. Szkolna 1    99-140 Świnice Warckie

NIP    775-24-07-015,     REGON   311019533

2.  Wszelkie pisma w sprawie przetargu Wykonawca adresuje:

Urząd Gminy Świnice Warckie

ul. Szkolna 1    99-140 Świnice Warckie

telefon – (063) 2881021, fax – (063) 2881174

§ 6.  Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje można przekazywać za pomocą faksu. W takim przypadku zostaną one uznane za złożone w terminie jeżeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

§ 7.  Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących siwz.

1.Zainteresowani złożeniem oferty mogą składać Zamawiającemu zapytania na piśmie. Jeżeli zapytanie wpłynie na co najmniej 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający obowiązany jest udzielić niezwłocznie wyjaśnień wysyłając je, bez podawania źródła zapytania, do wszystkich, którzy pobrali siwz (art.38 ust.1).

2. Jeżeli zapytanie wpłynie do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert Zamawiający nie będzie miał obowiązku udzielania wyjaśnień w trybie art.38 ust.1 Prawa zamówień publicznych.

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

§ 8.  Sposób porozumiewania się z pracownikami Zamawiającego, uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami.

Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania wyjaśnień:

- Pan Ławniczak Leszek – inspektor – telefon  (063) 2881074, fax– (063) 2881174 w godzinach  800 do 1500.

Rozdział  III  Tryb.

-  4  -

§ 9. Informacje o trybie przetargu i stosowaniu przepisów.

1. Trybem postępowania jest przetarg nieograniczony, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

Rozdział IV  Oferta.

§ 10.  Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Oferta powinna być przygotowana zgodnie z formularzami, które stanowią załączniki do siwz i musi być zgodna z wymaganiami siwz oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Warunki formalne sporządzenia oferty, których niespełnienie może spowodować odrzucenie oferty, zgodnie z Aret. 89 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych:

1)wszystkie strony oferty winny być w kolejności ponumerowane,

2)każda strona oferty musi być parafowana prze osobę upoważnioną do podpisywania oferty (czyste strony nie muszą być parafowane),

3)każda poprawka w ofercie musi być parafowana przez osobę upoważnioną do podpisywania oferty,

4)Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena,5)oferta musi być słożona Zamawiającemu w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu z napisem „Budowa 20 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie” oraz z nazwą i dokładnym adresem wraz z numerem telefonu Wykonawcy.

3. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

4. W przypadku, gdy Wykonawca jako załącznik do oferty dołączy kopią jakiegoś dokumentu, kopi ta winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę podpisującą ofertę.

§ 11. Części zamówienia.

1. Wykonawca nie może przedstawić oferty tylko na wybraną przez siebie część zamówienia.

2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia.

§ 12.  Informacja o dokumentach, jakie mają obowiązek dostarczyć Wykonawcy, aby spełnić wymagane warunki.

1. Zamawiający wyznacza następujące wymagania, które Wykonawca spełni przedstawiając właściwie sporządzoną ofertę zgodnie z projektem technicznym,

-  5  -

specyfikacją wykonania i odbioru robót budowlanych, ślepym kosztorysem, specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz załączy do oferty niżej wymienione dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) w następnej kolejności:

1) Formularz oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz,

2) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. Nr 2 do siwz,

3) Aktualny  wypis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześnie niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacanie podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego zakresie określonym w art. 24 ust.1 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) Wykaz co najmniej 2 wykonanych w ciągu ostatnich 5 latach robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z dokumentami potwierdzającymi, że roboty zostały wykonane z należytą starannością,

7) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje Wykonawca,

8) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenie i wykształcenie niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności,

-  6  -

9) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

10) Sprawozdanie finansowe albo jego części, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu albo jego części, a w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego innych dokumentów określających obroty oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres,

11) Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

12) Polisy, a w przypadku jej braku  innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

13) Dowód wniesienia wadium,

14) Akceptacja warunków zawartych w formularzu umowy poprzez jego podpisanie.

2. Zamawiający może wykluczyć z postępowania Wykonawcę, jeżeli stwierdzi, że dostarczone przez niego informacje nie odpowiadają prawdzie.

3. Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

§ 13. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

Wykonawca oblicza cenę oferty dodając wartości netto, bez podatku VAT, poszczególnych elementów zamówienia, a następnie od tej sumy Wykonawca może odjąć wszelkie zniżki i dodaje wartość podatku VAT. Tak wyliczoną cenę z podatkiem VAT zamieszcza w ofercie. Cena ta będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Cenę ofertową

-  7  -

należy wyliczyć w oparciu o przedmiary robót dostarczone Wykonawcom i powinna obejmować kompletne wykonanie przedmiotu zamówienia w tym koszty wszystkich robót przygotowawczych, koszty utrzymania placów budowy i koszty uporządkowania placów budowy.

§ 14.  Informacja dotycząca walut.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN.

§ 15.  Opis kryteriów i ich znaczenie.

Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

- cena     -  100%

§ 16.  Tryb wprowadzania zmian w siwz.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz i jest ona dla nich wiążąca.

§ 17. Oferty zamienne oraz wycofanie ofert.

1. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia. Zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert muszą zostać złożone w opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust.2 pkt 4, dodatkowo oznaczonym słowem „ZMIANA”.

2. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert wycofać złożoną ofertę składając odpowiednie oświadczenie w opakowaniu, jak o tym stanowi § 10 ust. 2  pkt.4, dodatkowo oznaczonym napisem „WYCOFANIE”.

§ 18. Sposób postępowania z ofertami złożonymi po terminie.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się bez otwierania, bez względu na przyczyny opóźnienia, po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

§ 19.  Termin związania ofertą.

Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni od terminu składania ofert.

§ 20.  Wadium.

Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia przed terminem składania ofert wadium zgodnie z art.45 Prawo zamówień publicznych w wysokości 10 000 zł.

-  8  -

Wadium może być  wnoszone w jednej  lub kilku  formach  zgodnie z  art. 45 ust. 6.

ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek Zamawiającego w Ludowym Banku Spółdzielczym w Strzałkowie nr konta – 97854300002004400001430001.

Rozdział  V  Składanie i ocena ofert.

§ 21.  Wskazanie miejsca i terminu składania ofert.

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 10, w terminie do dnia 05.09.2006r.do godz. 1100 , pod rygorem nie rozpatrzenia oferty złożonej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia.

§ 22.  Wskazania miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Świnice Warckie ul. Szkolna 1 pokój nr 8 w dniu 05.09.2006r. o godz. 1110 .

§ 23.  Informacje o trybie otwarcia ofert.

1.Otwarcie ofert jest jawne.

2.Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

3.Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny.

4.Informacje, o których mowa w ust.2 i 3 , przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

§ 24. Sposób poprawiania błędów w ofertach.

Zamawiający poprawiaoczywiste omyłki pisarskie w tekście oferty oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

§ 25.  Informacje o trybie sprawdzenia spełnienia warunków przez Wykonawcę.

1.Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i siwz, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w siwz przez komisję przetargową podczas niejawnego posiedzenia.

2.W toku oceniania ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

-  9  -

§ 26.  Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia kryterium cena przez Wykonawców.

1. Sposób obliczania wartości spełnienia kryterium przez Wykonawcę:

Do wyliczenia liczby punktów przyznanych poszczególnym ofertom zostanie zastosowany następujący wzór:

Cena najniższa wśród złożonych ofert

Ocena punktowa  = ------------------------------------------------------  x   100

Cena badanej oferty

2. Komisja przetargowa wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną, która otrzymała najwyższą liczbę punktów i została sporządzona zgodnie z unormowaniami ustawy i postanowieniami siwz.

§ 27.  Ogłoszenie wyników postępowania.

Zawiadomienie o wyborze oferty oraz jej cenie zostanie niezwłocznie wysłane do wszystkich Wykonawców którzy złożyli oferty, po zatwierdzeniu wyniku przetargu przez Wójta Gminy Świnice Warckie. Zawiadomienie zostanie również przekazane za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie.

Rozdział  VI  Umowa.

§ 28.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

W celu zapewnienia właściwej jakości robót ustanawia się zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Kwota przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości wyniesie 30 % wysokości zabezpieczenia.

§ 29. Informacja o wszelkich formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy.

Wybrany Wykonawca ma obowiązek skontaktować się w terminie 3 dni od momentu powiadomienia go o wybraniu oferty i uzgodnić ostateczną treść umowy oraz sposób i termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, a także uzgodnić inne kwestie niezbędne do sprawnego zawarcia umowy.

§ 30.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia.

1.Podmiotom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługuje

-  10  -

złożenie protestu, odwołania i skargi zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Wykonawca może złożyć umotywowany, pisemny protest do Zamawiającego w ciągu 7 dni od dnia , w którym została powzięta lub mogła być powzięta wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Wniesienie protestu dopuszczalne jest tylko przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego.

3.O złożeniu protestu zamawiający zawiadamia niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania. Mogą oni przystąpić do postępowania protestacyjnego w terminie 2 dni od otrzymania zawiadomienia.  Wykonawca który nie przystąpił do tego postępowania, nie może następnie wnieść protestu powołując się na te same okoliczności.

4.Zamawiający rozstrzyga protest przekazując pismo o rozstrzygnięciu protestu do protestującego oraz do wykonawców, którzy przyłączyli się do protestu najpóźniej w ciągu 5 dni od wniesienia protestu. W przypadku uwzględnienia protestu Zamawiający powtarza oprotestowaną czynność lub dokonuje czynności bezprawnie zaniechanej. O powtórzeniu lub dokonaniu czynności zamawiający informuje niezwłocznie wszystkich Wykonawców.

§ 31. Uprawnienie do wnoszenia odwołań.

Od oddalenia lub odrzucenia protestu oraz w przypadku braku rozpatrzenia w terminie, zainteresowanemu Wykonawcy przysługuje odwołanie, które wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, informując jednocześnie Zamawiającego.

§ 32. Zapłata należności za wykonane prace.

Faktura za wykonanie całości robót uregulowana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu końcowego odbioru robót.

§ 33. Wzór umowy.

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do siwz.

§ 34.  Termin i miejsce zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w terminie związania ofertą w siedzibie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty

-  11  -

Opracował:                                                                  Zatwierdził:

…………………………………..                         ……………………………………..

Świnice Warckie  04.08.2006r.

Załącznik nr 3

U  M  O  W  A

Zawarta w dniu………………..2006r. w Świnicach Warckich , po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej przekraczającej wyrażoną w PLN równowartość kwoty 60 000 EURO na budowę 20 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie pomiędzy:

Wójtem Gminy Świnice Warckie

ul. Szkolna 1  99-140 Świnice Warckie

NIP   775-24-07-015,        REGON   311019533

Zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Pana Stanisława Milczarka – Wójt Gminy

a

……………………………………………………………………………………….....

NIP………………………………REGON………………………

Zwanym dalej „Wykonawcą” , reprezentowanym przez:

………………………………………………………………………………………….

o następującej treści:

§ 1.  Zakres umowy.

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane polegające na: budowie 20 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego dokumentacją.

2.Szczegółowy zakres robót przedstawiają stanowiące integralną część umowy:

1)Specyfikacja istotnych warunków zamówienia,

2)Projekt budowlany,

3)Oferta przetargowa złożona przez Wykonawcę.

§ 2.  Podwykonawcy.

1.Wykonawca zobowiązuje się wykonać własnymi siłami następujące roboty:………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………

-  2  -

2.Pozostałe roboty Wykonawca wykona przy pomocy Podwykonawców wskazanych w ofercie Wykonawcy.

3.Wykonawca w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej umowy przedstawi Zamawiającemu do akceptacji umowę o roboty budowlane z Podwykonawcami.

4.Zatrudnienie przez Wykonawcę innego Podwykonawcy niż wskazany w ofercie wymaga zgody Zamawiającego.

5.Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców jak za swoje własne.

6.Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie wykonywania przedmiotu umowy.

§ 3.  Terminy realizacji umowy.

1.Strony ustalają terminy realizacji:

1)rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy – od podpisania umowy,

2)zakończenie realizacji przedmiotu umowy i zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego nastąpi do dnia 30.11.2006r.

2.Zamawiający nie ma obowiązku przedłużenia terminu wykonania robót, jeżeli Wykonawca w ciągu 14 dni od zaistnienia okoliczności nie przedstawi Zamawiającemu wniosku o przedłużenie terminu ze szczegółowym uzasadnieniem.

3.Po zakończeniu terminu umownego zakończenia robót, Wykonawcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od wykonania przedmiotu umowy.

§ 4.  Wynagrodzenie.

1.Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się ryczałtowo licząc według uzgodnionych cen jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy na kwotę:

Wartość netto…………………………..zł.

Podatek VAT…………………………..zł.

Wartość brutto…………………………zł.

(słownie wartość brutto:………………………………………………………………)

2.Podstawę do wystawienia faktury stanowi załączony do faktury oryginał protokołu odbioru końcowego robót potwierdzony przez strony.

3.Rozliczenie końcowe nastąpi w następujący sposób:

Faktura za wykonane roboty uregulowana będzie w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i protokołu końcowego odbioru robót.

-  3  -

4.Wynagrodzenie za wykonane roboty będzie płatne przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy:………………………………………………..

5.Zamawiający ma prawo do zmiany zakresu robót, a Wykonawca ma obowiązek podjęcia i wykonania prac wynikających ze zmiany dokumentacji technicznej za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie z ofertą.

6.Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 nie obejmuje robót dodatkowych, niemożliwych do przewidzenia na dzień podpisania umowy, przy czym za roboty dodatkowe nie będą uznawane roboty zamienne.

7.W przypadku gdy wartość robót zamiennych będzie noższa lub wyższa od objętych umową, należy wynagrodzenie umowne odpowiednio zmniejszyć lub zwiększyć o wyliczoną różnicę.

8.Wykonawca ma obowiązek pisemnego zgłaszania i uzgadniania z Zamawiającym konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych przed ich realizacją. W przypadku wykonanie robót dodatkowych i zamiennych bez zgody Zamawiającego nie będzie przysługiwało za nie wynagrodzenie.

9.Za roboty dodatkowe i zamienne nie będą uznawane roboty wynikłe z zastosowania innego typu oczyszczalni przyzagrodowych niż zaprojektowane.

10.Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Jeżeli konieczność wykonania tych robót wystąpi z winy Wykonawcy, to nie przysługuje mu prawo do otrzymania wynagrodzenia, natomiast w innych przypadkach roboty będą wykonywane za dodatkowym wynagrodzeniem, które zostanie ustalone zgodnie z ofertą.

§ 5.  Obowiązki stron.

1.Zamawiający zobowiązany jest do:

1)przekazania terenu budowy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy,

2)wskazania miejsca na zagospodarowanie zaplecza,

3)zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4)odbioru przedmiotu umowy.

2.Wykonawca zobowiązany jest do:

1)wykonania przedmiotu umowy zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w projekcie wykonawczym oraz w specyfikacji wykonania i odbioru robót, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

-  4  -

2)protokolarnego przejęcia terenu budowy,

3)zapewnienie na czas trwania budowy kierownictwa robót,

4)zabezpieczenia terenu budowy z zachowaniem najwyższej staranności,

5)zorganizowania zaplecza budowy,

6)pełnego ubezpieczenia budowy,

7)natychmiastowego zawiadomienia Zamawiającego o wadach brakach w otrzymanej dokumentacji,

8)zawiadomienia Zamawiającego o zamiarze wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem ustalonym z przedstawicielem Zamawiającego,

9)przerwania robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenia wykonania robót przed ich zniszczeniem,

10)zgłoszenia przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienia usunięcia stwierdzonych wad,

11)dbania o należyty porządek na terenie budowy,

12)zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej budowy i wykonania inwentaryzacji powykonawczej oczyszczalni przyzagrodowych,

13)wykonania na własny koszt analizy ścieków oczyszczonych z wybranych losowo 3 oczyszczalni ścieków w celu potwierdzenia czy parametry ścieków oczyszczonych spełniają stawiane w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego,

14)zapewnienia na własny koszt instruktażu dla właścicieli nieruchomości dotyczącego zasad eksploatacji oczyszczalni.

§ 6.  Przedstawiciele stron.

1.Zamawiający powołuje inspektora nadzoru, którym jest…………………................

………………………………………………………………………………………….

2.Przedstawiciel Zamawiającego uprawniony jest do wydawania Wykonawcy poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z projektem wykonawczym i przepisami prawa wykonania przedmiotu zamówienia.

3.Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie kierownik budowy……………..

………………………………………………………………………………………….

-  5  -

§ 7.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy tj………………………………..zł. (słownie: ..……………………………………………………………………………).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie wniesione w formie………..

…………………………………………………………………………………………

2.Kwota 30 % wysokości zabezpieczenia zostanie pozostawione po wykonaniu przedmiotu umowy na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

§ 8.  Gwarancja i rękojmia.

1.Wykonawca udziela Zamawiającemu 10 letniej gwarancji na zbiornik (zbiorniki) w tym zbiornik bioreaktora, 5 letniej gwarancji na urządzenia pracujące w oczyszczalni oraz na urządzenia elektryczne zgodnie z gwarancją producenta jednak nie mniej niż na 2 lata.

2.Okres gwarancji na roboty budowlane ustala się na 36 miesięcy liczonych od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

3.Strony ustalają okres rękojmi na 12 miesięcy ponad okres gwarancji na roboty budowlane.

§ 9.  Kary umowne.

1.Niezależnie od zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Strony ustalają zabezpieczenie w formie kar umownych.

2.Kary te będą naliczane w następujący sposób:

-Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1)0,20% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru, jeżeli zwłoka powstała z przyczyn zależnych od Wykonawcy,

2)0.20% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie usunięcia wad do dnia faktycznego odbioru,

3)za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

3.Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy.

-  6  -

4.Jeżeli wartość szkody przekroczy wartość kar umownych, strony będą mogły dochodzić od siebie odszkodowania według przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 10.  Odbiór robót.

1.Przedmiotem odbioru końcowego jest przedmiot umowy.

2.Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

1)oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót budowlanych ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia wraz z projektem budowlanym oraz przepisami i obwiązującymi polskimi normami,

Operat powykonawczy zawierający wszelkie atesty, świadectwa i certyfikaty na wszystkie zastosowane urządzenia i materiały budowlane oraz wyniki badań i prób oczyszczalni przyzagrodowych,

3)rozliczenie pełnej kwoty, którą Wykonawca uważa za należną mu w ramach umowy ze stosownym uzasadnieniem.

3.Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą, wyznaczy datę odbioru końcowego robót.

4.Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do kompletności i prawidłowości dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

5.Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę o gotowości do odbioru końcowego, o ile roboty zostaną odebrane.

6.Zamawiający dokona odbioru końcowego robót i sporządzi protokół z przyjęcia robót w terminie 7 dni kalendarzowych od spełnienia wymagań określonych w ust. 3 lub 4.

7.Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1)jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czsu usunięcia wad,

2)jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

-  7  -

a)jeżeli nie umożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem , Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

b)jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

8. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

9.Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

10.O wykryciu wady w okresie gwarancji i rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzą protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

11.W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie Zamawiający, obciążając kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 11.  Zmiany w umowie.

Wszelkie zmiany w umowie pod rygorem nieważności muszą być dokonane w formie pisemnej.

§ 12.  Odstąpienie od umowy.

1.Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

1)Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót w ciągu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

2)Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał realizację prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

3)W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, której nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca otrzyma wynagrodzenie należne mu z tytułu wykonania części umowy.

2.Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający:

-  8  -

1)nie przekaże Wykonawcy w terminie terenu budowy w terminie 7 dni po podpisaniu umowy,

2)odmawia przez 14 dni kalendarzowych, bez wskazania uzasadnionej przyczyny, odbioru robót lub odmawia podpisania protokołu odbioru, pomimo wezwania wystosowanego przez Wykonawcę złożonego na piśmie.

3.Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 i 2, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności oświadczenia.

4.W przypadku odstąpienia od umowy:

1)w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

2)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

3)Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

4)Wykonawca zgłosi, aby Zamawiający dokonał odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających w terminie 7 dni kalendarzowych,

5)Wykonawca usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6)Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca  nie odpowiada, obowiązany jest do:

a)dokonania odbioru robót przerwanych oraz przedstawionych do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b)dokonania zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

c)rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy, obiektów zaplecza, urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń.

5.Strona, z której winy zostało dokonane odstąpienie od umowy poniesie koszty wynikłe z odstąpienia od umowy.

-  9  -

§ 13.  Postanowienia końcowe.

1.Strony ustalają, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.W przypadku zaistnienia sporu, strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla Zamawiającego.

3.Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach po 2 egzemplarze dla każdej ze stron.

Zamawiający                                                                          Wykonawca

O F E R T A

na budowę 20 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie

(pieczęć adresowa firmy wykonawcy)

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na : budowę 20 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie.

1.  Oferujemy wykonanie robót polegających na budowie 20 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie za:

- wartość netto……………………………………………………………………..zł.

słownie…………………………………………………………………

- podatek VAT………%  tj…………………………zł.

- wartość brutto…………………………………………………………………….zł.

słownie………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………….

2.  Oferujemy wykonanie następującego typu przyzagrodowych oczyszczalni ścieków wykorzystujących do oczyszczania ścieków metodę zanurzonego złoża biologicznego……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.  Oświadczamy, że oczyszczalnie te są równoważne do zaprojektowanych oczyszczalni typu BioKube. Na potwierdzenie, że oczyszczalnie te są równoważne, do niniejszej oferty załączamy następujące dokumenty (opisy techniczne, schematy, rysunki techniczne, fotografie, prospekty reklamowe itp.):

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-  2  -

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.  Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego w tym koszt obsługi geodezyjnej budowy i wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz koszt badania ścieków.

5.  Zapoznaliśmy się z projektem umowy załączonym do siwz i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem umowy.

6.  Następujące roboty zamierzamy powierzyć Podwykonawcom wskazanym w niniejszej ofercie:………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

7.  Integralną częścią oferty są:…………………………………………......................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Miejsce i data………………                ……………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela oferenta)

…………………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Oświadczenie

o spełnianiu warunków art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177 z późn. zm.).

Przystępując do przetargu nieograniczonego na: budowę 20 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie

(imię i nazwisko)……………………………………………………………………….

zamieszkały ……………………………………………………………………………

reprezentując firmę (nazwa firmy)……………………………………………………..

jako upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze…………………………………

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1) posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania zamówienia zgodnie z wymogami ustawowymi,

2) posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponujemy osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

3) nasza sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewnia wykonanie zamówienia,

4) nie podlegamy wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24,

5) na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartej w oświadczeniu,

6) zapoznaliśmy się ze wszystkimi warunkami zamówienia, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, załącznikami do siwz i akceptujemy je bez jakichkolwiek zastrzeżeń,

7) nasza oferta odpowiada warunkom zamówienia i jest ważna przez okres związania ofertą określony przez Zamawiającego,

8) w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach określonych w siwz i terminie zaproponowanym przez Zamawiającego nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

Miejsce i data…………………….                 Podpis upoważnionego przedstawiciela

…………………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz

osób posiadających odpowiednie uprawnienia.

1. Wykaz osób posiadających odpowiednie uprawnienia (w przypadku osób z uprawnieniami budowlanymi należy dołączyć dokumenty stwierdzające przygotowanie do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i zaświadczenie o przynależności do właściwej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)

| Lp. | Imię i nazwisko | Wykształcenie i uprawnienia | Funkcja | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Kierownik budowy |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |

Miejsce i data………………                        ………………………………………….

(podpis upoważnionego przedstawiciela)

………………………………….

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz

zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat co najmniej dwóch zamówień

podobnych do przedmiotu zamówienia.

| Lp. | Nazwa zadania i Miejsce realizacji | Wartość | Data realizacji | Uwagi | Zamawiający (nazwa, adres,telefon) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |

Wykonawca musi wykazać. Że wykonał co najmniej 2 (dwa) zamówienia podobne (dotyczących budowy oczyszczalni przyzagrodowych) lub większe od wymaganego przedmiotu zamówienia w latach 2001 – 2006.

Miejsce i data…………………..                   ………………………………………….

(Podpis upoważnionego przedstawiciela)

………………………………………

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Wykaz

niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie

posiada Wykonawca

| Lp. | Rodzaj sprzętu | Typ | Ilość sztuk | Tytuł prawny do dysponowania sprzętem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
| 9. |  |  |  |  |
| 10. |  |  |  |  |

Miejsce i data……………………..                    ……………………………………...

(podpis osoby upoważnionej)

ZOBOWIĄZANIE DO WSPÓŁPRACY

Ja niżej podpisany

………………………………………………………………………………………….

(działając w imieniu

………………………………………………………………………………………)*

zgadzam się niniejszym na zgłoszenie mojej osoby jako współpracownika / firmy jako podwykonawcy*

………………………………………………………………………………………….

(nazwa Wykonawcy)

przy realizacji zamówienia na

…………………………………………………………………………………………............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

oraz zobowiązuję się, że w razie uzyskania zamówienia przez tę firmę będę pracować przy jego realizacji w zakresie opisanym w ofercie.

…………………….dnia………………                …………………………………….

(podpis upełnomocnionego przedstawiciela)

- wypełnić w przypadku firmy podwykonawcy

………………………………………..

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Upoważnienie do podpisania oferty

Zarejestrowana nazwa firmy…………………………………………………………

Siedziba firmy…………………………………………………………………………

Adres firmy……………………………………………………………………………

Telefony firmy………………………………………………………………………...

Miejsce rejestracji lub wpisu do ewidencji……………………………………………

1. Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem sprawie udzielenia zamówienia na budowę 20 szt. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świnice Warckie i podejmowania decyzji w imieniu firmy jest:

………………………………………………………………………………………….

2. Upoważniamy Zamawiającego do przeprowadzenia badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedstawionych informacji oraz do wyjaśnienia wszystkich aspektów zgłoszonej oferty.

3. Nazwiska i stanowiska osób, z którymi można kontaktować się celu uzyskania dalszych informacji, jeżeli będą wymagane:

a)informacje techniczne:  telefon………………………………………………………

Pan/i……………………………………………………………………………………

b)informacje finansowe:  telefon………………………………………………………

Pan/i……………………………………………………………………………………

Miejsce i data………………………….             ………………………………………

(podpis przedstawiciela upoważnionego w  rejestrze)